길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20189

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	10/23 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/16(금)	10/17(토)	10/18(일)	10/19(월)	10/20(화)	10/21(수)	10/22(목)	계
2014년	101,308	102,886	111,289	119,964	104,435	104,793	105,546	750,221
2015년	87,176	102,503	95,261	70,254	92,717	96,501	87,610	632,022
증 ․ 감	-14,132	-383	-16,028	-49,710	-11,718	-8,292	-17,936	-118,199

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.9~10.15)	금주 공급(㎥) (10.16~10.22)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
631,037	632,022	985	0.16

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 985㎥(0.16% 증가)

- `15.10월 현재 전년 대비 공급량 :–2,091,361㎥(감소)

- 특이사항없음