	강남소방서
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(긴급)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남소방서에서 관리중인 지상식 소화전의 몸통파손 및 누수로 인한 결빙으로 안전사고가 우려되어 긴급보수를 요청하오니, 신속히 정비하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	주소	고장내역	비고
1	563	강남구 삼성로 534 아이덴티티 게임스 앞	지상식 소화전 몸통파손 및 누수

붙임  현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	최범영		1지휘대장	전결 01/10 김진웅
협조자
시행	현장지휘대-480	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 삼성동 테헤란로 629(삼성동 171-3)	/
전화	552-1190	/전송	553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개