출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	10/23 박길영

	명에 의하여 2015 년 10 월 22 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 10 . 22 .
보 고 자 : 전기 6급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2015년 10 월 22 일 (10:00 ~ 16:30)
건 명	출장결과보고서(이지광 2015.10.22)
내용	■ 출 장 지 ◇ 서대문,은평 ■ 출장 목적 ◇ 배수지,가압장 및 증압장 기전시설물 순찰점검 ■ 출장 결과 ○연희증압장외 3개소(봉원,금화,홍제4증압)현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. 통신설비(PLC,모뎀),환기휀 및 배수펌프 동작상태 점검결과 양호. ○능안배수지 수위계,유입,유출 전동밸브 이상유무 및 통신설비(PLC,모뎀)이상유무 점검결과 양호.
비 고