“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	작동기능점검 결과 시정보완명령대상 확인점검 계획보고[옥정초등학교 등 20개소]

1. 관련근거

가.예방과-22307(2015.09.23.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[옥정초등학교]』

나.예방과-22306(2015.09.23.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[태광빌딩]』

다.예방과-22312(2015.09.23.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[자양힐아파트]』

라.예방과-22430(2015.09.24.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[토끼빌딩]』

마.예방과-22428(2015.09.24.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[대석빌딩]』

바.예방과-22754(2015.09.30.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[홍익빌딩]』

사.예방과-24328(2015.10.16.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[박경묵건물]』

아.예방과-22310(2015.09.23.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[평강오피스텔]』

자.예방과-22309(2015.09.23.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[크레스코]』

차.예방과-22311(2015.09.23.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[자양현대6차아파트]』

카.예방과-22432(2015.09.24)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[오양빌딩]』

타.예방과-22434(2015.09.24.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[SHENB빌딩]』

파.예방과-22427(2015.09.24.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[송정동공영주차장]』

하.예방과-22426(2015.09.24.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[성수2가1동공영주차장]』

갸.예방과-22921(2015.10.01.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[(주)에이치케이 사옥]』

냐.예방과-22917(2015.10.01.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[남양빌딩]』

댜.예방과-14989(2015.06.30.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[한신맨션]』

랴.예방과-23451(2015.10.07.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[트윈빌]』

먀.예방과-23456(2015.10.07.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[밀라노모텔]』

뱌.예방과-23842(2015.10.13.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[왕십리 텐즈힐 아파트]』

2. 2015년 작동기능점검결과에 따른 소방시설 시정보완명령 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 확인대상 : 옥정초등학교 등 20개소 (붙임2.참조)

나. 안전책임자 : 각 조 선임조장

다. 점검결과 조치 : 불이행시 소방관계법령에 따라 처리

라. 행정사항 : 확인일 및 확인자 변경시 출장명령부 보고로 갈음 처리.

붙임  1. 작동기능점검 시정보완명령 확인점검 결과 보고서 1부.

2. 작동기능점검 확인대상 및 확인계획 1부.

3. 작동기능점검 지적사항 각 1부. 끝.

담당자	송행민		검사지도팀장	김영선		예방과장	10/23 김윤섭
협조자	담당자	권순영
시행	예방과-24812	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-3285	/전송	02-458-4119	/		/	부분공개