길동생태공원관리일지
제 호				문서번호:	조경지원과-307
결재	주무관	조경지원과장		부 서 (☎):	조경지원과(길동생태공원)
	정몽희	01/10 김제중
				협 조	주무관
					곽동훈

2014년 1월 9일(목) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	10	2	4	0	0	4	15	232

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 공원 안전 점검 : 저수지, 생태연못, 조류관찰대, 통나무 다리 등 2회 1명 ○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 창고 등 일제 정리 작업(계속) ○ 저수지지구 조류관찰대 관람창 3개소 사포 작업 ○ 공원 화장실 전기분전반 누전차단기 20A 1개 교체 ○ 국기계양대 2개소 국기 및 시기 4개 교체 ○ 문화센터 전시실 수족관 조명램프 100W 2개 교체 ○ 지하수 관정 분전반 3개소 전력선 전류 조사 ○ 습지지구 탐방로해설판 3개 고정 볼트너트 조임 작업 ○ 문화센터 전기고압수전설비 선반대(2m*3m) 1개 설치 정리 작업 ○ 문화센터 전시실 조명등 램프 20W 10개 교체 ○ 문화센터 지하집수정 배수펌프 2대 녹제거(도색 예정)
녹지대 및 기타	○ 습지지구 7번 연못 배수로 갈대 등 30m 제거 ○ 저수지 둑방 안전순찰로 갈대 등 100m 제거 ○ 농촌지구 배수로 150m 낙엽 부산물 등 제거 ○ 습지지구 10번 연못 25㎡ 녹조류 일부 제거 ○ 문화센터 관목주변 하부 낙엽 수거(200ℓ 1포대) 작업(계속) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 2명 4회 순찰 : 시설물 동파방지 순찰 점검 ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 2명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개) - 저온처리실 저온 온도 유지관리 점검
특이사항	○ 공원 탐방로데크 등 결빙 안전점검 순찰 6회(이상없음)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	비고	프로그램명	참여인원	비고
	스스로관찰	15
	곤충들의 겨울나기	혹한 취소