	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 이설에 따른 검수보고(당산)

1. 재난관리과-6802(2015.10.23.)호 『소방용수시설 이설에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 당산119안전센터 소방용수시설 이설완료 대상 현지확인결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대상 : 762040호

나. 위치 : 영신로 203(당산동3가 2-7)

다. 확인사항

1) 소방용수시설 출수 여부확인결과 이상없음.

2) 포장상태 확인 여부는 보도블록공사가 미완성.

붙임  이설완료 대상 현지확인결과 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015.10.26.

	당산119안전센터장
담당자	최준호		2팀장	김미호		센터장	10/26 김진수
협조자
시행	당산119안전센터-4788	(		)	접수		(		)
우	07222	서울특별시 영등포구 양평로 70-1 당산119안전센터	/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/		/	대시민공개