투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	방재시설부장
(경유)
제목	용두3 빗물펌프장 신설 관련 협조요청

1. 동대문구청 치수과 –6177(2010.10.21.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행하고 있는 “용두3 빗물펌프장 신설공사”전기분야에 대한 유지관리기관인 동대문구청의 아래와 같은 요구사항이 있어 협조요청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 캐노피 설치

- 우천 및 직사광선으로부터 수배전반 및 RTU판넬 보호.

나. 수배전반 및 RTU판넬 패드 설치.

첨부 : 용두3 빗물펌프장 신설공사 설계도서 검토의견 회신 사본 1부. 끝.

	설비부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	10/26 박기형
협조자
시행	설비부-13215	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개