예비 준공검사(감독)조서(원심탈수기 이전)

문서번호	슬러지재활용과-8277
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		슬러지재활용과장		중랑물재생센터소장
		박성철		이동신		10/26 김동기

공 사 명			원심탈수기 이전 전기공사
계 약 자			호곡종합건설(주) 대표 박성환				준공예정일				2015. 10. 31.
구 분			지 적 사 항						시정․조치사항
시 공 부 서		본 공 사	1. 기계설비에서 제어반 2차측 배선 완료 후 최초 전원 투입전에 케이블 접속단자 연결 상태 확인 후 전원 투입						-
		부대공사	-						-
관리부서			슬러지재활용과						-
감 리 원			-						-
위 공사에 대해 상기와 같이 예비 준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2015년 10월 26일
	검 사 자			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		이 선 규
	검 사 자			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		주 상 일
	공사감독관			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		박 성 철
서울특별시(분임)경리관 귀하