수질검사결과보고서

(송파구, 강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	10/26 장성만

	명에 의하여 송파지역 수평위채수지점 및 무인배수지,관말수계지점 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015. 10. 26.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 10. 26 (월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수평위채수지점	오금로 32길 14 삼성아파트	3	3				11/03채수예정 (정수기 포함)
무인배수지.관말수계	거마배수지 외1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 11/03(화) 수질평가위원회 채수예정 지점 사전 수질검사 실시 결과 수질기준에 적합 하였으며.

○ 금주 송파지역 무인배수지 및 관말수계지점 수질검사 결과 기준에 적합하며 결과

를 붙임 문서와같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.