함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울물연구원장(수질연구과장)
(경유)
제목	호텔 수질검사 의뢰(2)

1. 본부 수질과-3283호(2015. 5. 13)와 관련입니다.

2. 호텔 객실 내 아리수 음용안내 사인보드 비치 등 아리수 홍보에 참여하는 호텔에 대하여 아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니 검사결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 채수지점 : 총 2점

나. 채수 및 검사 의뢰일자 : 2015. 10. 26(월)

다. 검사항목 : 59개항목(먹는물 수질기준 검사항목)

라. 현장측정결과 : 3항목

시료번호	호텔명	탁도	pH	잔류염소
강남-3	그랜드 인터컨티넨탈 서울파르나스 (강남구 삼성동 159-8)	0.15	6.8	0.12
강남-4	인터컨티넨탈 서울 코엑스 (강남구 삼성동 159-8)	0.14	6.8	0.14

붙임 시료 2점(별도지참).  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이승열		수질팀장	代하태선		행정지원과장	10/26 김인웅
협조자
시행	행정지원과-22906	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4742	/전송	02--3146-4778	/		/	대시민공개