함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(10월23일~10월25일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	10월25일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	311,646	328,234	315,743	342,066	감16,588	감4,097	감30,420
공릉1중블록	36,430	35,264	36,419	35,036	증1,166	증11	증1,394
공릉2중블록	111,816	118,179	108,492	141,757	감6,363	증3,324	감29,941
월계1중블록	82,774	79,578	85,021	57,475	증3,196	감2,247	증25,299
월계2중블록	72,625	87,720	77,665	73,002	감15,095	감5,040	감377
북악4중블록	8,001	7,493	8,146	34,796	증508	감145	감26,795

【단위 : ㎥】

구분	10월24일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	328,234	321,574	310,243	307,472	증6,660	증17,991	증20,762
공릉1중블록	35,264	33,882	36,633	34,961	증1,382	감1,369	증303
공릉2중블록	118,179	127,140	109,173	102,944	감8,961	증9,006	증15,235
월계1중블록	79,578	77,526	83,556	56,128	증2,052	감3,978	증23,450
월계2중블록	87,720	75,702	72,828	79,080	증12,018	증14,892	증8,640
북악4중블록	7,493	7,324	8,053	34,359	증169	감560	감26,866

【단위 : ㎥】

구분	10월23일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	321,574	337,045	324,361	336,848	감15,471	감2,787	감15,274
공릉1중블록	33,882	33,492	33,726	33,906	증390	증156	감24
공릉2중블록	127,140	144,142	128,292	142,995	감17,002	감1,152	감15,855
월계1중블록	77,526	77,766	78,075	57,048	감240	감549	증20,478
월계2중블록	75,702	74,122	76,969	68,093	증1,580	감1,267	증7,609
북악4중블록	7,324	7,523	7,299	34,806	감199	증25	감27,482

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.10.23~′15.10.25) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	10/26 박용진
협조자
시행	시설관리과-17802	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개