	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 보온공사 완료에 따른 검수 계획보고

1. 대응관리과-265(2014.1.9.)호-『소방용수시설 보온공사 완료에 따른 검수지시』

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 보온공사 완료에 따른 현장 검수계획을

아래와 같이 보고합니다.

가. 검수기간 : 2014. 1. 10. ~ 1. 13. (4일간)

나. 검수대상 : 소방용수시설(지하식소화전) 28개소

계	1팀	2팀
28	12	16

다. 검 수 자 : 각 팀 용수담당자

붙임  1. 소방용수시설 보온공사 시방서 1부.

2. 소방용수시설 보온대상 및 검수결과 보고서식 1부.

3. 소방용수시설 보온공사 불량대상 보고서식 1부.  끝.

담당자	이지현		팀장	김기원		센터장	01/10 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-146	(		)	접수		(		)
우	142-815	서울 강북구 도봉로 125(송천동327-2) 미아119안전센터	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-9111	/	gusworld@seoul.go.kr	/	대시민공개