		북부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(**********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	******	*************
****	***	*****	*************
*****	***************************************************************
***	***	******	****
*****	****	**	*******
******	********	****	***********
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	정성식
입회자	김정애	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인결과 계량기 정상출수 확인(내부배관 노후로 소출수 발생 및 내부배관 개량 할것을 수용가에 안내)

끝.

주무관							정성식				주무관					代이한수					시설관리과장					10/26 이계환
협조자
시행			시설관리과-17781										(						)		접수												(						)
우	01137					서울시 강북구 한천로 935																/
전화		02)3146-3403							/전송			(02)3146-3439					/	jss2020@seoul.go.kr													/	부분공개(5)