	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수대상 알림(종로구 우정국로)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리하는 소방용수시설중 소화전에 스핀들 잠금에도 누수가 있어 이에, 긴급 보수대상을 다음과 같이 알리니 이에 조속히 보수하여 주시기 바랍니다.

종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	요청 내용	사용 여부	비고
지상식	세-050	종로구 우정국로 68-0 동덕빌딩앞 (안국동 4거리)	긴급보수 (누수)	사용가	누수진행중임

붙임  누수 긴급 보수대상 위치도 및 사진. 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	代백광욱		재난관리과장	전결 10/26 이동식
협조자
시행	재난관리과-8953	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개