	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과- 6745(2015.9.17.)호 『2015년도 하반기소방용수시설 일제조사 계획 알림』

나. 역촌119안전센터-5355(2015.10.14.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 일정 변경 계획(2차)』

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설이 다음과 같이 고장 발생되어 보고 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 다        음 -

연번	형 식	용수번호	조사일	주 소	고 장 내 역
1	지상식	316043	10.12	구산동 304-12 (서오릉로 265)	지상식소화전 제수변 스핀들 누수 고장
2	지하식	316106	10.16	구산동 309-17 (서오릉로25가길 1)	지하식 소화전 보호틀 이탈
3	지하식	316081	10.15	갈현동 503-21 (갈현로29길 5-9)	지하식 소화전 보호틀 이탈

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 2부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	백현철		3팀장	김형래		119안전센터장	10/26 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-5544	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	02-352-2119	/전송	02) 356-0674	/	33357@seoul.go.kr	/	대시민공개