소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수 결과 알림(9차 / 10차)

1. 관련근거

가. 서부수도사업소 시설관리과-30263(2015.10.14.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 요청』

나. 서부수도사업소 시설관리과-30407(2015.10.15.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 요청』

다. 서부수도사업소 시설관리과-30516(2015.10.16.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 요청』

라.  재난관리과-7396(2015.10.15.)호 『2015년도 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수(9차)

마.  재난관리과-7430(2015.10.16.)호 『2015년도 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수(10차)

2. 위 호와 관련하여 고장 소화전 검수결과를 다음과 같이 알려드리니 해당부서장은 화재현장에서 신속하고 원활한 급수체계가 구축될 수 있도록 소방용수시설 관리 및 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 209063호 등 33개소

나. 검수 결과 : 양호 29개소, 불량 4개소

다. 고장 소화전 복구일자 : 부서 검수일

3. 행정사항

가. 고장 소화전 복구에 따른 119행정정보시스템 변경내역 수정 철저

나. 정기조사, 이륜순찰 등 예방점검 철저로 고장 소화전 발생 사전 차단

다. 소방용수시설 고장(누수) 발생시 신속한 복구 조치 및 고장발생 보고서 작성 철저

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.(대용량파일 별첨)

3. 소방용수기록카드 각 1부.(대용량파일 별첨)

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 각 1부.(대용량파일 별첨)  끝.

업무일몰일 : 해당사항 없음

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 10/27 김지수
협조자
시행	재난관리과-7689	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개