길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20417

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	10/27 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/20(화)	10/21(수)	10/22(목)	10/23(금)	10/24(토)	10/25(일)	10/26(월)	계
2014년	104,435	104,793	105,546	104,348	115,961	115,352	108,320	758,755
2015년	92,717	96,501	87,610	110,734	90,488	97,735	91,765	667,550
증 ․ 감	-11,718	-8,292	-17,936	6,386	-25,473	-17,617	-16,555	-91,205

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.13~10.19)	금주 공급(㎥) (10.20~10.26)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
630,534	667,550	37,016	5.87

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 37,016㎥(5.87% 증가)

- `15.10월 현재 전년 대비 공급량 :–2,144,620㎥(감소)

- 특이사항없음