비상구 등 피난·방화시설 특별관리 확인 조사서(노블레스 관광호텔)

확인일 : 2015. 10. 26(월)

대상명	노블레스관광호텔		위 치		노원구 노원로 77길 22
대표자	홍순재	전화번호		935-7161		용도	숙박시설
규 모	R.C조 11/4층, 총면적 10,277.75㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․ 잠금행위	- 비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함
비상구 훼손행위	- 비상구 훼손행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 물건적치 또는 장애물 설치 행위 발견치 못함
비상구 변경행위	- 비상구 변경행위 발견치 못함
비상경보설비,자동화재탐지설비, 유도표지등 정상작동 및 유지. 관리여부	- 소화기 및 유도등 등 정상작동 유지토록 지도함
참 고	- 특이사항 발견치 못함

결재	구조팀장		담당자		예방과장
	남용식		강민욱		10/27 김진웅
협조