함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	아리수 수질검사 개선 요청 지점 통보

고객신청 수질검사 결과 부적합 지점이 발생하여 그 내용을 아래와 같이 통보합니다.

가. 주   소 : ******************

나. 수질검사 신청인 : *****************

다. 검사일시 : 2015년 10월 23일

라. 점검지점 : 1개소 (마당 수도꼭지)

마. 점검결과 : 먹는물수질검사 5항목 중 탁도, 철항목 부적합(붙임문서 참조)

붙임 : 수질부적합지점 수질검사 결과 1부. 끝.

	행정지원과장
주무관	성민재		수질팀장	이해원		행정지원과장	10/27 이만기
협조자
시행	행정지원과-25843	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2654	/전송	3146-2678	/	viper14@seoul.go.kr	/	부분공개(6)