출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	최규완	代오정훈	01/10 이시우

	명에 의하여 관내 기전시설물 점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1 . 10
보 고 자 : 기계 6급 최규완

보 고 내 용
일 시	2014년 1월 10일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 옥수증압,응봉증압,응봉2증압,마장증압장 기전설비 순찰점검. - 배수펌프 작동상태 점검. - PLC 통신모뎀 작동상태 점검. - 유량계 작동상태 점검. ○ 구역유량계 비교측정 및 기전설비 점검 - DB-12, DB-11, DB-4, 조압수조, 남양주(별내), 남양주, (6개소) (특이사항 없음)
비 고