함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	노후 옥내급수관 교체공사 후 수질검사 결과알림(11차)

현장민원과-23173(2015.9.24.)호와 관련하여 노후 옥내급수관 교체 공사 완료 가구에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

○ 노후 옥내급수관 교체공사 후 수질검사 실시 현황

- 검사의뢰 : 69건

- 검사결과 : 적합 55건, 검사거부 14건

붙임 : 1. 노후 옥내급수관 교체공사 후 수질검사 결과(11차).

2. 음용실태 설문조사표 69매(별도송부).  끝.

	행정지원과장
주무관	백윤미		수질팀장	여종순		행정지원과장	10/27 이두영
협조자
시행	행정지원과-26575	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4450	/전송	02-3146-4450	/		/	부분공개(6)