	서초소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과보고

1. 현장지휘대-267(2013.1.10.) 『2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 지시』와  관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터 2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 : 22개소

○ 대상 : 도색 17개소, 보온 5개소

소방용수시설		계	검수대상	보수 완료대상	보수 미완료대상	비 고
계		22	22	0	22	전대상 보 수 미완료
도색	지상식	7	7	0	7
	지하식	10	10	0	10
보온	지하식	5	5	0	5

나. 검수일시 : 2013.1.10. 14:30 ~ 16:00

다. 검 사 자 : 우면1팀장 김성수

소방장 인윤식, 소방장 박명수, 소방장 김명수

붙임 : 1. 2013년도 소방용수시설 도색 및 보온 대상 1부.

2. 검수 결과보고서 1부.  끝.

	우면119안전센터장
담당자	박현규		1팀장	김성수		센터장	01/10 김국용
협조자
시행	우면119안전센터-117	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울특별시 서초구 남부순환로 340길 58-29 우면119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화	02-522-6119	/전송	02-598-3063	/		/	대시민공개