투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	서대문독립공원 시설물(가로등) 정비 협조요청

서대문독립공원에 설치·운영되고 있는 가로등의 부점등으로 민원이 접수되어 아래와 같이 정비를 요청하니 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 건        명 : 서대문독립공원 시설물(가로등) 정비 협조 요청

2. 설 치 현 황 : 가로등 140주, 276등

3. 부점등 개소 : 16주 16등(붙임 참조)

4. 기 타 사 항

- 가로등 2, 5, 8, 34, 53, 57, 61, 77, 78, 83, 94, 114, 116, 120, 122, 137

- 교체용 자재는 공원운영과(서대문독립공원)에서 보유중

붙임 : 가로등 부점등 세부현황 1부.  끝.

	공원운영과장
청원경찰	김부환		주무관	윤은용		공원운영과장	10/27 이기성
협조자
시행	공원운영과-18746	(		)	접수		(		)
우	03732	서울특별시 서대문구 통일로 251(현저동) 서대문독립공원 관리사무소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-364-4689	/전송	02-393-3710	/		/	대시민공개