출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김명규	최남선	01/10 김영훈

	명에 의하여 강북구. 도봉구. 관내 가압장, 증압장, 배수지, 유량설비에 대한 출장점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 10
보 고 자 : 7급 성 명 : 김 명 규

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 10(금) 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(김명규. 서기덕)
내용	【 출장자 : 김명규. 서기덕 】 ● 출장 장소 : 강북구. 도봉구. 관내 ● 출장목적 가압장, 증압장, 배수지, 유량설비에 대한 기전설비 안전점검 및 보수 ● 출장결과 : 이상 없음 - 순찰점검 장소 . 가압장 (3개소) : 쌍문1. 쌍문2. 번동 . 증압장 (4개소) : 창동. 월계1. 월계2. 번동 . 배수지 (1개소) : 번동 . 유량계 (3개소) : 창동증압장. 월계1증압장. 월계2증압장 - 점검항목 ‣ 기전분야 : 기전설비 및 각종계기류 이상 유무 ☞ 이상 없음 모터펌프 이상 유무, 전동밸브 및 배관상태 ☞ 이상 없음 무인경비시스템, CCTV 작동, 통신상태 ☞ 이상 없음 소화설비(소화기) 배치 ☞ 이상 없음 ‣ 시설분야 : 가압장(배수지)담장 및 울타리 이상 유무 ☞ 이상 없음 건축물 및 출입구 잠금장치 이상 유무 ☞ 이상 없음 ※ 창동증압장 통신 불량으로 현장출동 점검결과 KT전용회선 불량으로 KT연락후 회선교체 및 장비 교체 후 정상 통신됨.
비 고