고압가스 수불부(10.26)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/27 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			16,875						6,019
10.01		387	16,488		0	0	163	163	5,856
10.02		369	16,119		0	0	166	166	5,690
10.03		369	15,750		0	0	170	170	5.520
10.04		349	15,401		0	0	158	158	5,362
10.05		365	15,036		0	0	163	163	5,199
10.06		403	14,633		0	0	154	154	5,045
10.07	6,300	382	20,551		0	0	160	160	4,885
10.08		370	20,181		0	0	155	155	4,730
10.09		334	19,847		0	0	154	154	4,576
10.10		327	19,520		0	0	149	149	4,427
10.11		326	19,194		0	0	154	154	4,273
10.12		346	18,848	6,300	0	0	163	163	10,410
10.13		331	18,517		0	0	160	160	10,250
10.14		317	18,200		0	0	153	153	10,097
10.15		338	17,862		0	0	158	158	9,939
10.16		310	17,552		0	0	148	148	9,791
10.17		294	17,258		0	0	151	151	9,640
10.18		312	16,946		0	0	146	146	9,494
10.19		319	16,627		0	0	151	151	9,343
10.20		322	16,305		0	0	153	153	9,190
10.21		310	15,995		0	0	159	159	9,031
10.22		112	15,883		0	0	150	150	8,881
10.23		0	15,883		0	0	170	170	8,711
10.24		0	15,883		0	0	233	233	8,478
10.25		0	15,883		0	0	222	222	8,256
10.26		154	15,729		0	0	205	205	8,051
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	6,300	7,446		6,300	0	0	4,268	4,268

일자	액화탄산 사용량(kg)			액화산소 사용량(kg)
	정수장			정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			26,524			34,444
10.01		925	25,599		1,412	33,032
10.02		898	24,701		1,388	31,644
10.03		904	23,797		1,365	30,279
10.04		901	22,896		1,357	28,922
10.05		908	21,988		1,570	27,352
10.06		891	21,097		1,445	25,907
10.07		907	20,190		1,493	24,414
10.08		905	19,285		1,456	22,958
10.09		901	18,384		1,278	21,680
10.10		894	17,490		1,346	20,334
10.11		890	16,600		1,328	19,006
10.12		895	15,705		1,392	17,614
10.13	19,000	895	33,810		1,492	16,122
10.14		755	33,055		1,475	14,647
10.15		801	32,254		1,484	13,163
10.16		741	31,513	18,000	1,425	29,738
10.17		759	30,754		1,399	28,339
10.18		703	30,051		1,379	26,960
10.19		795	29,256		1,428	25,532
10.20		816	28,440		1,379	24,153
10.21		832	27,608	18,000	1,410	40,743
10.22		529	27,079		1,271	39,472
10.23	19,000	322	45,757		921	38,551
10.24		306	45,451		828	37,723
10.25		282	45,169		828	36,895
10.26		603	44,566		823	36,072
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	38,000	19,958		36,000	34,372