공무직작업일지및작업계획서2015년 10월27일(화)작업계획서

문서번호	시설보수과-4125
결재일자	2015.10.27.

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	김원도	정규용	10/27 代정규용

작업일지

2015년10월26일 월요일(맑음)

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계
봉천천복개				-봉천로365 후타제파손 0.3mx0.6m 보수완료		상온 아스콘3포
국사봉터널				-순찰결과 특이사항없음
상도터널				-상행 소파 0.3mx0.4m 보수완료
반포천1복개				-센트럴시티 후타제파손 0.3mx0.6m 보수완료
강남터미널고가				-배수구청소완료
반포천2복개				-순찰결과 특이사항없음
동작지하차도				소파0.4mx0.8m보수및배수로 청소완료

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭 기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	558	291	1			3	1			1

투입장비현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	2
누 계	298	751

투입인원현황

동작지하차도 배수구 정비전	정비후

작 업 계획서

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계
구로교 봉림교 도림천1.2복개 선암지하차도 염곡지하차도 양재지하차도				-시설물순찰 및 상온아스콘 이동소파보수작업

2015년10월27일 화요일(맑음)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	2
누 계	299	753

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (15톤)	휘니샤	물차	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	560	292	1			3	1			1