위험물제조소등 소방검사 보고서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
지명천		代지명천	전결 10/27 김경근
협 조

	명에 의하여 2015. 10. 26. 위험물이동탱크저장소 정기소방검사와 관련 대성석유(주) 관문주유소에 출장검사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 10. 26.
보 고 자 : 지방소방위 성명 : 지명천

보       고       내       용

일    시

2015. 10. 26(월)  15:00

건    명

위험물 이동탱크저장소 정기소방검사(관문주유소)

내용

1. 검사개요

가. 검사의 구분 : 정기소방검사

나. 검사공무원 : 2명

○ 강서소방서 – 지방소방위  지명천,     지방소방교  김수정

다. 검사 입회자 : 조용모

2. 제조소등

가. 설치자 : 대표이사

나. 설치장소 : 서울 강서구 공항대로 314 (관문주유소 저장소)

다. 설치허가 시설 : 서울80누9476, 서울85러8514, 81노1089, 81노1083

81노1120, 92우4628,81노1407, 81노1395

3. 검사내용 및 결과

내 용	위험물 허가 신고사항등	적합함
	위험물 시설기준 적합여부	적합함
	저장.취급 적합여부	적합함
	위험물시설의 무단변경 여부	특이사항없음
	기타 표지판 및 소화기 비치등 여부	적합함
교육내용	위험물 저장.취급 기준등 기타	교육인원: 3명
검사결과	위험물안전관리법 시행규칙 제34조에 적합함.

비  고

현지시정 : 81노1083 차량 접지선 정비