출장결과보고서

주무관	주무관	★급수운영과장		결재
박천선	김태형	01/10 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-689

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.01.10.
보 고 자 : 직 주무관 : 박천선.

보 고 내 용
일 시	2014.01.10. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 광진구 관내 시설물점검 및 유관공사현장 점검,순찰. - 천호대로확장공사구간 상수도 송,배수관 이설공사현장 시설물 점검. - 관내 소출수 정비계획구간 시설물 점검. ○ 점검결과. - 천호대로확장공사구간 송,배수관(D=1350mm*3열)이설공사현장 점검,순찰. ⦁횡단구간 곡관부 보호콩크리트 가다작업중. - 구의동244-5 (구) 방지과병원 인입관누수 확인.(누수복구팀 이첩. - 구의동38 워커일길∼자양동681-1 강변역길D=1350mm배수관로 점검. (이상유무발견치못함) ○ 민원접수.
비 고

보 고 내 용
내용
비 고

끝.