투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지(주) 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기(A.B호) 슬러지 공급펌프 수리 승인

1. 중랑사업소 –147252(‘15.10.22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 건조기(A.B호) 슬러지 공급펌프 수리”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조설비 운영 중 슬러지 공급펌프는 이물질 유입과 마모 등으로 고장이 빈번하게 발생되어 정기적으로 수리를 시행하여 건조설비 가동율 증대

***********건조시설 슬러지 공급 펌프 수리 – 모노펌프 9.0㎥/hr×15kw×2대

***********************

나. 검토결과 : 건조기에 슬러지를 공급하는 모노펌프(용적회전형)는 예비시설이 없이 상시운영하고 슬러지속에 포함된 이물질에 의해 빈번하게 고장이 발생 예비품으로 긴급 교체하고 소손된 슬러지이송펌프를 수리하는 사업임.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	10/27 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-8331	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)