문서번호	녹지관리과-4399
결재일자	2015.10.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장
박미란	전결 10/27 문경재

2013 한강도로변 수벽정비공사 조사보고

2015. 10.

한강사업본부

녹지관리과

2013 한강도로변 수벽정비공사 하자조사 보고

우리 본부에서 시행한 「2013 한강도로변 수벽정비공사」에 대하여 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2013 한강도로변 수벽정비공사

○ 대 상 지 : 여의도샛강생태공원 내, 강서한강공원

○ 도 급 자 : ***************

○ 공사기간 : 2013. 06. 25 ~ 2013. 10. 31.

○ 도 급 비 : *************

○ 공사내용

- 수벽정비 32,987㎡, 수목전정 234주, 위험수목제거 23주

- 수목식재 : 조팝, 찔레나무 17,470주 식재(강서, 여의도샛강)

○ 준공검사일 : 2013. 11. 01

○ 하자담보 책임기간 : 2013. 11. 1~2015. 10. 31.

□ 하자조사 결과

○ 하자조사일 : 2015. 10. 26(월)

○ 하자검사자 : 녹지7급 박미란, 시공사 직원

○ 조사내용

- 여의도 샛강 : 조팝나무 10,370, 찔레나무 2,300주

- 강 서 지 구 : 조팝나무  3,100, 찔레나무 1,700주

○ 하자조사결과 : 식재수목의 생육이 매우 양호하고 하자발생 없음.

○ 현황사진

□ 조사자 의견

○ 하자조사결과 식재수목의 활착이 양호하여, 향후 급수 및 제초작업 등  지속적인 유지관리를 통해 쾌적한 공원환경 조성에 만전을 기하고자 함. 끝.