	용산소방서
수신	공동주택 관리소장(입주자대표) 귀하
(경유)
제목	공동주택 피난시설 안전교육 참석 및 자율 안전점검 실시 안내

1. 항상 소방방재행정 발전에 관심을 가져 주시고 적극 협조하여 주신데 깊은 감사를 드립니다.

2. 최근 부산 그린아파트 화재로 일가족 4명이 베란다로 이동하였으나 인접세대로 대피하지 못하여 사망한 사건과 관련하여, 공동주택에 설치된 경량칸막이 및 대피공간 안전관리 강화로 유사사례를 사전에 예방 및 차단하여 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 공동주택 관계자를 대상으로 안전교육 및 자율 안전점검 실시를 아래와 같이 알려드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

■ 공동주택 피난시설 안전교육 참석

가. 교육일시 : 2014.1.20.(월) 14:00 ~

나. 교육장소 : 용산소방서 5층 대강당

다. 참석대상 : 관리소장, 입주자 대표, 소방안전관리자(141개소)

라. 주요 교육내용

- 주택법 제49조에 의거 공동주택 안전관리계획 수립 및 시행

- 대피공간(통로) 중요성·관리요령 및 피난 안내표지 부착 안내

- 소방시설 및 피난시설 유지관리 방법, 노후 소화기 교체 등

■ 대피공간(통로) 피난 안내표지 부착

가. 기 한 : ~ 2014. 1.31.까지 나. 대 상 : 경량칸막이 및 대피공간 설치 공동주택 다. 방 법 : 자체 제작 후 입주 세대별 부착 ※ 2014.1.20.(월) 교육 참석시 안내표지를 배부해 드립니다.
	[경량칸막이용]		[대피공간용]

※ 안내표지 규격(안) : 가로 × 세로(15cm×17cm)

■ 공동주택 자율 안전점검 실시

가. 주   관 : 공동주택 관계인(관리소장 등)

나. 횟   수 : 분기 1회 이상(1분기 안전점검은 ‘14. 1월 중 실시)

다. 방   법 : 관리주체 주관 안전점검시 세대별 설치된 대피통로(공간)에

대한 관리실태 점검‧확인

※ 「주택법」제49조 : 관리사무소는 공동주택에 대한 안전관리계획 수립․시행

■ 공동주택  단지 자체 안전방송 실시

가. 횟   수 : 매주 1회 이상

나. 방   법 : 관리소 내 방송시설 이용, 주민 대상 자체교육방송 실시

다. 주요내용

- 화재시 행동요령 및 초기대응사항 등에 대한 안내방송

- 공동주택 세대 내 대피통로(공간) 관리에 대한 안내

■ 용산소방서 위치도(문의전화 예방과 예방팀 : 02-792-2119)

붙임  공동주택 피난통로 안전관리에 대한 자체 홍보문(안) 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	정인주		예방팀장	박성근		예방과장	01/10 김규태
협조자
시행	예방과-352	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개