<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서[도로조명등 유지보수용(나트륨램프 외 7종)자재구매]

문서번호	기전과-13578

결재	주무관	주무관	기전과장
	하호영	한영호	10/28 박재경

계 약 건 명			도로조명등 유지보수용(나트륨램프 외 7종)자재구매
납 품 자			상 호			*****						성 명		***
계 약 금 액			금팔백팔십사만이천원정(\ 8,842,000원)
계약체결년월일			2015년 10월 13일
납 품 기 한			2015년 10월 31일
납 품 년 월 일			2015년 10월 23일
검사(수)년월일			2015년 10월 28일
검사(수) 장 소			기전과 창고
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015 년 10월 28일
															분임물품 출 납 원
	검수자	강서도로사업소			기전		과	공업주사	직급	성명	한영호		한영호		한영호
	검수자	강서도로사업소			기전		과	공업주사보	직급	성명	최승호		최승호

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	나트륨램프 NH-100W	개	10,300	100	-	100
2	나트륨램프 NH-250W	개	11,250	100	-	100
3	메탈램프 MH-200W	개	21,400	80	-	80
4	메탈램프 MH-350W	개	23,700	50	-	50
5	나트륨안정기 NH-100W	개	13,700	40	-	40
6	나트륨안정기 NH-250WW	개	18,300	40	-	40
7	메탈안정기 MH-200W	개	47,000	30	-	30
8	메탈안정기 MH-350W	개	55,000	20	-	20
		이	하	여	백

□ 검수사진

나트륨램프 100W	나트륨램프 250W
메탈램프 200W	메탈램프 350W
나트륨안정기 100W	나트륨안정기 250W

메탈안정기 200W	메탈안정기 350W