문서번호	정수시설과-4972
결재일자	2015.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	10/28 차윤기
협 조
	정수운영과장			손호철

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

태양광 발전사업 특정감사에 따른

발전사업 관계자 교육 및 조치결과 보고

2015. 10.

광암아리수 정수센터

(정수시설과)

태양광 발전사업 특정감사에 따른

발전사업 관계자 교육 및 조치결과 보고

서울특별시감사위원회로부터「신․재생에너지 태양광 발전사업 특정감사」결과 처분사항 통보에 따른 우리센터 지적사항에 대하여 민간기업 관계자 교육 및 조치결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		감사결과 개요

관련근거

- 서울특별시감사위원회 안전감사담당관-359호(2015.7.8.)

「신․재생에너지 태양광 발전사업 특정감사」결과 처분사항 통보

처분요구 사항

- 민자 태양광 관제시스템 사이버침해 안전관리 소홀에 따라 민간기업 관계자에게 정기적인 교육을 실시하여 사이버 안전성 확보

※ 광암아리수 정수센터 태양광 발전사업자 OCI남부태양광발전(주)

Ⅱ		감사결과 조치내용

민자 태양광 관제시스템 사이버침해 안전관리 소홀에 관한사항

① 「신․재생에너지 태양광 발전사업 특정감사」결과 지적사항 조치요청

[광암아리수 정수센터 → OCI남부태양광발전(주)]  : 2015. 7. 29

② 서울시 특정감사 지적사항 관련 조치결과 회신

[OCI남부태양광발전(주) → 광암아리수 정수센터]  : 2015. 9.3

- 조치내용 : 주기적인 백신프로그램 업데이트 진행, 관리용 컴퓨터 비밀번호 변경실시

③ OCI남부태양광발전(주) 관계자 자체 사이버 보안교육 결과보고

[OCI남부태양광발전(주) → 광암아리수 정수센터]  : 2015. 9.23

④ OCI남부태양광발전(주) 관계자 및 전기안전관리자 사이버 보안교육 실시

[광암아리수 정수센터 → OCI남부태양광발전(주)]  : 2015. 10. 27

Ⅲ		사이버침해 안전관리 교육결과

교육개요

- 교육일시 : 2015. 10. 27. 10:00-11:00

- 대    상 : OCI남부태양광(주) 운영 관계자 및 전기안전관리자

- 장    소 : 정수센터 관리본관 2층 회의실

- 교육방식 : 서울특별시 기후환경본부(녹색에너지과)로부터 통보된「서울특별시 정보통신 보안업무 처리규칙」에 의하여 통신규칙 이론교육

- 교육내용 : 정보통신시스템 보안, PC 등 단말기 보안관리, 서버 보안관리, 웹서버 등 공개서버 보안관리, 사용자계정 관리, 비밀번호 관리, 네트워크장비 보안관리, 악성코드 감염 방지대책 등 정보통신 보안관리 전반

교육사진

민간기업 관계자 사이버침해 안전관리 교육(광암 아리수 정수센터)	민간기업 자체 사이버침해 안전관리 교육

Ⅲ		향후계획

태양광시설에 대한 수시 자체점검

점검결과 지적사항 조속 조치토록 업체 통보

Ⅲ		행정사항

지적사항 이행 및 교육결과 서울특별시감사위원회에 통보

붙 임 : 특정감사 지적사항 조치 및 결과회신 공문서 각 1부. 끝.