수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	10/28 서경만

	우리사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기의 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 28.
******************************************************황 인 철

***********

**************************************30

************서울사대부설초등학교, 시청 서소문별관

***********환경8급 황인철

*************************

*******

*** 측정값 보정

- 서울사대부설초교 : 잔류염소 0.21mg/L⇒0.25mg/L, 탁도 렌즈부 세정

- 시 청 : 잔류염소 0.25mg/L⇒0.31mg/L, 전기전도도 168⇒212 보정

*** 기기점점

- 시 청 : 측정기 외함측 소형 내부 환기팬 이상

**************

*********************************