출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	김세묵	김신혜	01/10 오흥석

명에 의하여 민원 및 고장계량기 교체현장 및 아리수 음수대를 점검하기 위하여 출장하고 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

2014. 01. 10

보 고 자 :  공업(기계)6급    성명 : 김 세 묵

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 10(목) 09:30 ~ 15:30
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 출장장소 : 동작구 사당동, 동작동, 상도중학교 ○ 출장사유 : 고장계량기 교체현장 및 아리수음수대 점검 ○ 출장내용 - 계량기 교체 및 봉인 상태 확인, - 누수여부 확인 : 누수없음 - 역설치 여부 확인 : 정상설치 - 계량기 교체 후 주변 정리(정돈) 실시 여부 확인 : 실시함 - 상도중학교 아리수 음수대 점검 ○ 점검결과 : 특이사항 없음
비 고