함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2013년 11월분 전력사용량 및 전력요금 현황 보고

1. 우리 정수센터 2013년 11월분 정수장 및 취수장 전력사용량 및 전력요금 현황을 다음과 같이 보고합니다.

구 분	전력사용량 [KWh]	전력요금 [원]	생산량 [㎥]	KWh/㎥	비 고
1정수	1,607,624	176,258,866	6,553,165	0.245
2정수	1,787,352	197,844,077	6,122,085	0.291
공업용수	72,110	8,087,037	428,320	0.168
계	3,394,976	374,102,943	12,675,250	0.267	공업용수제외
취수장	1,663,392	182,227,470	13,032,960	0.127
취·정수계	5,058,368	556,330,413	12,675,250	0.399	공업용수제외

가. 전력사용량 및 전력요금 현황

붙임 : 2013년 11월분 전력분석 및 전기요금산출서 1부.  끝.

주무관	양묘식		보수과장	김구식		소장	01/10 정남기
협조자
시행	보수과-260	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동1-29)	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-5672	/전송	02-3146-5691	/	yms3@seoul.go.kr	/	대시민공개