문서번호	운영과-103
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	운영과장
이종호	01/10 김광두
협 조

시립북서울미술관 음수대 유지관리 실시계획

2014. 01

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	■
			사회적 책임 이행 실적②	2	■
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	□
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	■
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

서울시립 북서울미술관 음수대 유지관리 실시계획

우리 미술관 매월 정기적인 음수대(정수기) 위탁 유지관리 함으로써 관람객들에게 안전한 아리수 음용을 할수 있는 환경을 조성함으로써 관람객 증진에 기여하고자 함

Ⅰ

위 탁 개 요

□ 용역분야 : 음수대 유지관리

□ 관리횟수 : 12회(2014년 01월 ~ 2014년 12월, 월1회/12월)

□ 소요예산 : 96천원

□ 계약방법 : 일상경비 지출

Ⅱ

주요내용

□ 음수대관리현황

형식(모델)	사 양	설치위치	8(대)	사 진
아리수 복도형B (JMS-01HD)/ KSP-스텐트형	□ 크 기 - 450(W)×375(D) ×1100(H) □ 냉 매 : - R-13a,180g □ 온수용량 : 2ℓ □ 정격소비전력 : - 냉수 : 220W, - 온수 : 500W	3층행정실 탕비실	1
		1층 화장실 입구	1
		지하중1층 재실앞	1
		지하1층 목적홀 앞	1
		지하1층 장실 입구	1
		지하1층 주차장 자동 문 앞	1
		지하1층 다목적홀 무대 대기실	1
		지하2층 탕비실 앞	1

□ 음수대 관리방법

○ 점검사항

- 고탁도필터세척(1개월주기)

- 자동배출타이머(1개월주기)

- 가동상태 정상유뮤 확인(1개월주기)

- 청결상태 확인(1개월주기)

- 사용상의 불편사항 접수

□ 음수대 유지관리 준수사항

구 분	실시방법	비고
음수대 정기관리	감독부서 지정일(휴관일)에 음수대 유지관리 실시 미술관 청사 건물의 보안을 유지하기 위해 감독부서에서 지정한자 입회하에 음수대 관리을 실시하되, 감독부서와 사전협의 후 음수대 관리실시 사용하는 음수대 필터세척부품은 보건복지부 허가품 사용 원칙

Ⅲ

계약방법

□ 계약방법 : 매월 일상경비 지출

□ 소요예산 : 약 96천원

※ 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영,

북서울미술관 시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ

추진일정

□ 계약의뢰 : 2014. 01월 07일

□ 계    약 : 2014. 01월 10일

□ 관리실시 : 2014. 01월부터 ~ 2014.12.31.까지(12개월)