	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황 통보(92-서대문)

1.  2013년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리 』 와 관련입니다.

2. 서대문소방서 소방용수시설 중 고장 및 임시폐전 현황을 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 고 장 현 황 : 총 57개소(지상식21, 지하식 35, 급수탑 1)

나. 임시폐전현황 : 총 73개소(지상식23, 지하식41, 비소함9)

※재정비촉진사업으로 인한 임시폐전

붙 임 : 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황(92-서대문) 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	종로소방서장(현장지휘대장),중부소방서장(현장지휘대장),용산소방서장(현장지휘대장),은평소방서장(대응관리과장),마포소방서장(현장지휘대장)
담당자	유시훈		대응총괄팀장	김연경		현장지휘대장	전결 01/10 김장군
협조자
시행	현장지휘대-406	(		)	접수		(		)
우	120-823		/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	119ysh@seoul.go.kr	/	대시민공개