문서번호	정수시설과-10113
보존기간	년
결재일자	2015.10.28.

주무관	정수시설과장
김왕주	10/28 代김오열

교 육 일 지

교육일시

2015. 10. 28.

교    관

시설6급 김왕주

교육대상

28명

교육제목

특정제품 사용실태 점검 지적사항 재방방지 교육

교육내용

□ 공사시행시 공사시방서에 제시하고 있는 품질시험을 철저히 할 것

○ 품질시험 미시행 건명 : 제1정수장 침전지 보수공사(계약일‘12.5.15)

□ 특정제품선정 사용시 특정제품 선정심의위원회 개최를 철저히 할 것

- 행정1부시장 방침 제559호(‘09.11.12) -

특정제품의 품명당 가격이물품제조, 구매는 2천만원, 토목,건축 등

공사는 5천만원을 초과할 경우에는 특정제품 선정심의위원회 심의를

거쳐 사용

○ 특정제품 선정심의위원회 미개최 건명

- 병물아리수 병마개(계약일 : ‘12.02.29)

- 병물아리수 비닐 포장재(계약일 : ‘13.02.08)

- 병물아리수 병마개(계약일 : ‘13.02.18)

- 병물아리수 병마개(계약일 : ‘12.02.29)

- 영등포 1정수지 내부 방식공사 관급자재(계약일 : ‘13.12.02)

- 영등포 1정수지 내부 방식공사 관급자재(계약일 : ‘14.10.14)

- 병물아리수 병마개(계약일 : ‘14.02.12)

- 병물아리수 병마개(계약일 : ‘15.03.17)