투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	4층 안전체험교실 실습용 물소화기 고장발생 보고

소방행정과에서 관리 운용중인 본서 4층 안전체험교실 실습용 물소화기 고장사항을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2015.10. 27.(화) 10시00분 안전체험교실 장비점검중

나. 고장대상 : 본서 4층 안전체험교실 실습용 물소화기

다. 고장내용

: 소화기 작동 시 호스연결부위에서 누수 발생

라. 현재 시점[10.27(화) 기준] 정상 작동불가하며, 소방시설 담당자와 통화한 바 , 실습용 소화기의 주요부품 교체 및 수리가 필요하다고 함.

붙 임 : 실습용 물소화기 고장사진 1부.  끝.

담당자	한철승		홍보교육팀장	오승민		소방행정과장	10/28 이동선
협조자	담당자	김보경
시행	소방행정과-15654	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2249-1119	/전송	02-2242-0119	/		/	대시민공개