보고서(철개교체)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	10/29 최명익
협 조
	주무관		조규환

문서번호 :	급수운영과-28720

광진구 관내 급수공사 업무 수행 중 철개교체 민원사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 28.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

□ 민원현황

○ 위  치 : 광진구 중곡동 98-1 앞 도로

○ 민원인 : 정부영

○ 접수일 : 2015.10.12. / 2015.10.26

○ 민원요지 : 상수도 맨홀 소음 해소 요청

□ 보고사항

○ 위와 같이 맨홀 소음 민원이 접수되어 시설물 순찰팀에서 2회에 걸쳐 고무링을 삽입

하였으나, 확인한바 맨홀과 포장면의 이격이 발생하여 흔들리면서 소음이 발생하고

있는 실정임.

○ 해당 맨홀은 구형철개로 교체 대상이며, 포장면과의 이격에 따른 사고 등을 미연에

방지코자 신형철개로 교체코자 함.

□ 조치계획

○ 민원사항 및 안전사고를 미연에 방지코자 우선 광진구 상수도공사 계약업체인 ㈜추진        기술 강락위에게 작업지시하고, 추후 정산에 반영하여 처리코자 합니다.

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.