길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20597

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	10/29 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/22(목)	10/23(금)	10/24(토)	10/25(일)	10/26(월)	10/27(화)	10/28(수)	계
2014년	105,546	104,348	115,961	115,352	108,320	114,341	94,127	757,995
2015년	87,610	110,734	90,488	97,735	91,765	95,175	82,562	656,069
증 ․ 감	-17,936	6,386	-25,473	-17,617	-16,555	-19,166	-11,565	-101,926

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.15~10.21)	금주 공급(㎥) (10.22~10.28)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
645,600	656,069	10,469	1.62

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 10,469㎥(1.62% 증가)

- `15.10월 현재 전년 대비 공급량 :–2,175,351㎥(감소)

- 특이사항없음