		중부수도사업소
CU********9*******C01***************E0500-1&
수신자		*******************************************
(경유)
제목	호소성 민원 답변

이기봉님이 신청한 호소성 민원에 대하여 다음과 같이 답변 드리오니 양해하여 주시기 바랍니다.

성명	***
주소	*****************
민원제목	노후된 수도관의 누수로 인한 피해
민원내용	1. 2015.10.22일 오후 7-8시경 용산구 *********** 도로에서 누수가 발생. 2. *****의 3층 주방 밑 배관이 터져 많은 양의 물이 흘러나옴 3. 거주하고있는 사람들이 물사용에 불편을 겪음. 4. 상수도 누수로 인한 피해보상청구(약10만원)
답변내용	1. 서울시 상수도 발전에 관심을 가져주시는 귀하께 진심으로 감사드리며 귀댁의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 이기봉님께서 민원을 제기하신 사항에 대하여 우리사업소 검토의견은 다음과 같습니다 3. 상수도관내 수압은 일반적으로 균등수압이나 다량급수시간대 또는 누수등으로 인하여 약간의 수압이 변동되는 사항은 발생할 수는 있습니다, 그러나 이는 사용되는 수도관 KS규격에 적용되는 수압 (7.6㎏f/㎠ ~ 10㎏f/㎠) 이내로 내부 배관 파손에 영향 끼첬다고 볼 수 없습니다 4. 또한 서울특별시 수도조례 제2조에 의거 “급수설비는 옥내급수관까지 포함되어 있으며” 제40조에 의거 “관리책임은 대지경계선안으로 수도사용자등(수요가)의 책임으로 한다” 라고 명기되어 있음을 알려드리오니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

끝.

								중부수도사업소장
주무관							김선호				급수설비팀장					김상웅					급수운영과장					전결 10/29 이승철
협조자
시행			급수운영과-23737										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		3146-2145							/전송			3146-2189					/	k*********@seoul.go.kr													/	부분공개(6)