		서부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

결과:현장구두통보함.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	037412656	고객접수번호	0962015145882
수용가명	서울특별시 은평구	민원신청일	2015년 10월 29일
수용가주소	서울특별시 은평구 은평로3가길 16 가정용 독립호 (신사동) 구립신사1어린이집 ( 03422 은평구 신사동 1-69 가정용 독립호 구립신사1어린이집 )
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20130726	기물번호	*********61
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	***
입회자	장효선	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역류밸브 수리 이물질 제거

끝.

주무관							김학기				현장민원과장					10/29 代고재창
협조자
시행			현장민원과-26732										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-3601							/전송			3146-3639					/	3000kbs@seoul.go.kr													/	부분공개(6)