출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	김태형	10/29 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-28858

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.10.29.
보 고 자 :*****************지방사무운영주사보 : 공영춘.

보 고 내 용
일 시	2015.10.29. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 관내 송,배수관 취약관로 점검 및 유관공사현장 시설물 점검,순찰. - 관내 급수공사구간 제수밸브 조절 및 시설물 점검,순찰. - 관내 급수불편 민원업무 처리. ○ 점검결과. - 자양동766-4 외 6곳 신축공사현장 계량기 보온실태 점검,결과보고서 작성. ⦁보온실태 현황조사 및 보온 미비시 보온강화 조치,동파예방 홍보. - 구의동248일대 녹물출수로 상수도관D=80mm 관로,시설물점검 및 퇴수작업. ⦁소화전점검(소방서)관련 밸브조절로 인한 일시적 녹물출수 – 주의조치. ○ 민원처리. - 구의동2*8-4* 녹물(적수) - 소화전(소방서)밸브조절로 인한 일시적 녹물 출수로 퇴수 후 정상출수. - 자양동6*2-3* 소음(내부배관) - 옥내수도꼭지 불량으로 바킹교체. - 자양동6*7-3* 밸브고장 – 방문일정 재조정.
비 고

끝.