함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	(주)신우엔지니어링(상하수도부)
(경유)
제 목	수서배수지 건설공사 추진공 뒷채움주입 공종 관련 설계사 의견 요청

1. 수서배수지 건설공사와 관련입니다.

2. 수서배수지 건설공사 시행 중 추진공(SEMI SHIELD기기 추진)에서 형성되는 추진 터널과 추진관(흄관)사이에 발생되는 여굴(설계 추정치 5cm)을 메우기 위해 시행토록 되어 있는 뒷채움주입 공종과 관련,

3. 아래 사항에 대하여 설계사 의견을 요청하오니 ’14.1.13까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 첨부 지반조사 보고서와 같은 상황에서 뒷채움주입공의 시공 필요성과 시공사에서 시행한 구조검토의 적정성

첨부 : 1. 지반조사 보고서 1부.

2. 구조검토서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이경훈		시설과장	이임섭		급수부장	전결 01/10 이상홍
협조자
시행	시설과-237	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1454	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개