	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 소방용수시설별 담당자 지정 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-574(2015.2.2.)호『2015년 소바용수시설 운영 게획 보고(알림)』

나. 우이119안전센터-2671(2015.7.26.)호 『2015년도 소방요수시설별 담당자 지정 보고』

2. 위호와 관련 우이119안전센터 소방용수시설별 담당자 지정을 지역별로 분할하여 효율적인 조사가 이루어져 소방활동에 만전을 기하고져 합니다.

가. 대상 : 514개소(소화전 493, 저수조 2, 비상소화장치함 19)

※ 비상소화장치함 19개소는 소방오토바이 순찰시 병행 확인 점검

나. 기간 : 2015. 11월 ~ 변경시까지

다. 조사방법 : 정기조사(월 1회), 일제조사(3월, 10월)

라. 조사내용

1) 정상작동상태, 외관점검, 출수상태, 배수상태, 주변 장애물 제거 등

2) 조사결과는 119행정정보시스템 조사내용 입력

3) 센터장(팀장) 안전관리자로 감독 수리

3. 행정사항

1) 출동인원 확보시는 개인별 조사, 출동인원 미확보시는 차량 등 이용 조사

2) 조사시 안전사고 절대방지등 철저

붙임 소방용수시설별 담당자 지정 현황 1부.  끝.

담당자	박의용		2팀장	문정갑		센터장	10/29 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-4180	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111(수유동) 우이119안전센터	/
전화	904-0119	/전송	02-998-9116	/	park0119@seoul.go.kr	/	대시민공개