침비현장조사보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	양미숙	오경옥	10/29 代이종수

	명에 의하여 우리사업소 관내 이상(침비) 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 29.
보고자 : 양미숙

건    명

침비정상 현장조사 보고서

◎ 수전현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	평균 사용량	기물번호
신설동 94-35	김옥성	031741515	10	15	19㎥정도	B0900921464

◎ 현장조사 내용

- 정례검침(2015.10.29)시 지침 924㎥ 사용량 323㎥로 평균사용량 19㎥인 수전에서 백단위

침비정상으로 추정,

- 현장조사한바 현장 누수 사실 없고 기타조례위반사항 발견하지 못하였음.

검침일	2014.10.29	2015.04.29	2015.06.29	2015.08.29	2015.10.29
지침 (사용량)	511(19)	560(18)	577(17)	601(24)	924(323)

- 최근 사용량 및 전년 동기 사용량

◎ 조사자 의견

- 위 수전에 대한 현장 조사결과 누수 및 기타 조례위반사항이 없으며, 정상사용량도 아닌 바, 침(백단위)비정상으로 작년동기 사용량으로 부과하고, 계량기는 교체의뢰 하고자 합니다. 끝.