	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(1058호)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 소방용수시설 관련 일제조사 중 고장 소화전이 발견되어 다음과 같이 알립니다.

가. 용수번호 : 1058호(지하식)

나. 설치위치 : 서대문구 연희로14길 62-47

다. 고장내역 : 지하식 소화전 제수변이 헛돌며 누수됨.(사용불)

라. 발 견 일 : 2015. 10. 28.

붙임  소방용수시설 고장발생 내역서(1058호) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	정성일		지휘3팀장	이문형		현장대응단장	10/29 오재경
협조자	진압2대장	이창기
시행	현장대응단-8378	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서	/
전화	02-336-0119	/전송	02-336-0119	/	2015011552@seoul.go.kr	/	대시민공개