소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	효창 제5구역 주택재개발정비 사업에 따른 소방용수시설 이설 및 철거 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-8110(2015.10.21.)호 「소방용수시설 이설예정지 파악계획 알림(효창 5구역 주택재개발정비사업)」

나. 대건건설 공무 제15-64(2015.10.20)호 「효창 제5구역 내 소화전 이설 협의의 건」

2. 위와 관련, 우리서 관내 추진중인 “효창 제5구역 주택재개발정비”로 인한 구간 내 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 이설 및 철거하고자 합니다.

가. 요청내용 : 효창 제5구역 주택재개발정비 사업에 간섭되는 소방용수시설 이설

나. 현장확인결과

○ 확 인 자 : 대응총괄팀 지방소방교 이민우

○ 확인위치 : 용산구 효창동 6-17 일대

○ 확인내용 : 사업구간 내 위치한 소방용수시설 현황 및 이설예정지 확인

다. 공사구역내 이설대상 소방용수시설

연번	용수번호	용수구분	식구분	주소	설치일자	관할
1	1114호	소화전	지하식	효창동 6-17	1993-11-01	대응단
2	1115호	소화전	지하식	효창동 6-69	1993-11-01	대응단
3	1116호	소화전	지하식	효창동 13-43	1993-11-01	대응단
4	1221호	소화전	지하식	효창동 6-42	1994-11-01	대응단
5	1871호	소화전	지하식	효창동 12-1	1997-11-29	대응단
6	34호	비상소화장치	분리형	효창동 6-23	1994-06-20	대응단

라. 공사예정 기간 : 현재 ~ 2016. 6. 30한 완료

※ 위 소화전 및 비상소화장치는 공사시작부터 완료시까지 임시폐전함

마. 조사자 의견 : 공사구간에 소화전이 위치할 수 없을 것으로 판단하여

소화전을 우리서에서 선정한 지역으로 이설, 비상소화

장치를 철거하고자함

※ 이설예정지는 붙임문서 참고

바. 조치사항 : 현 위치의 소방용수시설(소화전) 사용에 지장이 없는 곳

으로 이설하도록 ‘조건부 허가’ 회신

사. 조건부 허가사항

○ 현재위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 이설 예정지로 이설,

소방용수시설(비상소화장치)를 철거

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 “주식회사 대건건설”에서 부담

- 주식회사 대건건설 *********************

○ 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되

소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히

시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를

검수 확인받도록 함

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

붙임 : 소방용수시설 이설 예정지 위치도 및 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	이민우		대응총괄팀장	代이상철		재난관리과장	전결 10/29 代이상철
협조자
시행	재난관리과-8388	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	leemw79@seoul.go.kr	/	부분공개